## Samle ark
Prisforslag til opsætning af gipslofter i skinnesystem
OBS!! TRYK IKKE PÅ AKTIVÉR REDIGERING
Da regnearket ikke kan opdatere og derfor vil nulstiller priserne
Alle regnearkene samt samle arket herunder er opdateret til | [9 empty] | 2025 | -priser.
- De enkelte regnskabsnummere passer med et fanenummer, hvor du kan se netop det regnskab der ligge til grund for prisen, på den måde kan du se hvad der er med og ikke med.
- Husk altid at læs prislisten generelle bestemmelser, samt de enkelte afsnits særlige bestemmelser og brødtekst, for at vide hvad der er med i prisen og hvad der IKKE er med.
- Husk altid at se efter i prislisten, om der er tillægs punkter der passer til netop din sag.
- Disse priser er baseret på:
- at der kun er 0,75 stk. strop pr. kvm.
- at vægskinnen er fast gjort pr. 40 cm eller derover.
- at Bæreprofiler opsættes pr. 120 cm eller derover.
- at der kun er ét lag skinner.
- at der ikke er nogle udskæringer. (er dette tilfældet se skema 2)
- I priserne er der indeholdt 2 gange stillads, hvis arbejdsgangen nødvendig gøre mere stillads eller brug af lift skal dette tillægges prisen.
- Der er IKKE medregnet højdetillæg. Højdetillæget på 0,5% tilkommer arbejde fra 4,2 m til 6,0 m højde og øges med yderligere 0,5% for hver påbegyndt 1,8 m derover.
- Der er heller ikke medregnet skråsnit i randarealet, fugning, distance profiler, vinkler mm. Disse priser skal findes særskilt i prislisten.
- Vær opmærksom på at det er den samlet tildelte loft mængde der afgøre hvilken kolonne priserne skal tages i.
- Arbejder du i et område som tilkommer Zonetillæg skal alle priserne tilskrives 3%, Se Bygningsoverenskomsten | [10 empty] | s.53 og s.208
Gipsloft i skinnesystem med ét lag skinner.
| Skema 1 |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer |  |  | Regnskabs nummer
|  |  |  | t.o.m 100 m2 |  |  | t.o.m 300 m2 |  |  | t.o.m 650 m2 |  |  | over 650 m2
Rum størelse
| 5 kvm |  | 1 | 123.1711 | kr/m2 | 6 | 108.2656 | kr/m2 | 11 | 104.6333 | kr/m2 | 16 | 99.5775 | kr/m2
| 15 kvm |  | 2 | 106.1113 | kr/m2 | 7 | 91.2058 | kr/m2 | 12 | 87.5735 | kr/m2 | 17 | 82.5177 | kr/m2
| 25 kvm |  | 3 | 102.6993 | kr/m2 | 8 | 87.7938 | kr/m2 | 13 | 84.1615 | kr/m2 | 18 | 79.1057 | kr/m2
| 50 kvm |  | 4 | 100.1404 | kr/m2 | 9 | 85.2348 | kr/m2 | 14 | 81.6025 | kr/m2 | 19 | 85.2348 | kr/m2
| 100 kvm |  | 5 | 98.8609 | kr/m2 | 10 | 83.9553 | kr/m2 | 15 | 80.323 | kr/m2 | 20 | 75.2672 | kr/m2
Skema 2
| Kode |  | Udskæringer |  | 2017 |  | 0
[5 empty] | pris | pr. lag | pris
| 070236A | t.o.m. | 50 cm2 |  | 6.47 | pr/stk | 10.0641
| 070236B | t.o.m. | 300 cm2 |  | 10.31 | pr/stk | 16.0372
| 070236C | t.o.m. | 1200 cm2 |  | 17.46 | pr/stk | 27.159
| 070236D | t.o.m. | 15000 cm2 |  | 33.37 | pr/stk | 51.907
| 070236E | over | 15000 cm2 |  | 6.71 | pr/m | 10.4374
Udskæringer i færdig behandlet plader tillægges 15%
Runde udskæringer der fortages med bor, skal betales efter bestemmelserne i 10.01

## 1
REGNSKABS NUMMER |  |  | 1 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 59.64 | 298.2 | 487.9069
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 376.4 | 615.8556
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 75.28 | 123.1711

## 2
REGNSKABS NUMMER |  |  | 2 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 59.64 | 894.6 | 1463.7207
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 972.8 | 1591.6694
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 64.8533 | 106.1113

## 3
REGNSKABS NUMMER |  |  | 3 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 59.64 | 1491 | 2439.5344
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 1569.2 | 2567.4832
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 62.768 | 102.6993

## 4
REGNSKABS NUMMER |  |  | 4 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 59.64 | 2982 | 4879.0689
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 3060.2 | 5007.0176
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 61.204 | 100.1404

## 5
REGNSKABS NUMMER |  |  | 5 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 100 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202A | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 59.64 | 5964 | 9758.1377
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 6042.2 | 9886.0865
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 60.422 | 98.8609

## 6
REGNSKABS NUMMER |  |  | 6 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 50.53 | 252.65 | 413.3792
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 330.85 | 541.3279
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 66.17 | 108.2656

## 7
REGNSKABS NUMMER |  |  | 7 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 50.53 | 757.95 | 1240.1376
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 836.15 | 1368.0863
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 55.7433 | 91.2058

## 8
REGNSKABS NUMMER |  |  | 8 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 50.53 | 1263.25 | 2066.896
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 1341.45 | 2194.8447
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 53.658 | 87.7938

## 9
REGNSKABS NUMMER |  |  | 9 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 50.53 | 2526.5 | 4133.7919
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 2604.7 | 4261.7407
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 52.094 | 85.2348

## 10
REGNSKABS NUMMER |  |  | 10 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 300 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202B | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 50.53 | 5053 | 8267.5838
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 5131.2 | 8395.5326
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 51.312 | 83.9553

## 11
REGNSKABS NUMMER |  |  | 11 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 48.31 | 241.55 | 395.2177
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 319.75 | 523.1664
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 63.95 | 104.6333

## 12
REGNSKABS NUMMER |  |  | 12 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 48.31 | 724.65 | 1185.653
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 802.85 | 1313.6018
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 53.5233 | 87.5735

## 13
REGNSKABS NUMMER |  |  | 13 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 48.31 | 1207.75 | 1976.0883
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 1285.95 | 2104.0371
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 51.438 | 84.1615

## 14
REGNSKABS NUMMER |  |  | 14 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 48.31 | 2415.5 | 3952.1767
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 2493.7 | 4080.1254
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 49.874 | 81.6025

## 15
REGNSKABS NUMMER |  |  | 15 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er t.o.m | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202C | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 48.31 | 4831 | 7904.3533
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 4909.2 | 8032.3021
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 49.092 | 80.323

## 16
REGNSKABS NUMMER |  |  | 16 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 5 | Kvm | Gradueringen er over | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 45.22 | 226.1 | 369.9388
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 304.3 | 497.8875
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 60.86 | 99.5775

## 17
REGNSKABS NUMMER |  |  | 17 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 15 | Kvm | Gradueringen er over | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 45.22 | 678.3 | 1109.8164
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 756.5 | 1237.7651
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 50.4333 | 82.5177

## 18
REGNSKABS NUMMER |  |  | 18 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 25 | Kvm | Gradueringen er over | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 45.22 | 1130.5 | 1849.6939
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 1208.7 | 1977.6427
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 48.348 | 79.1057

## 19
REGNSKABS NUMMER |  |  | 19 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 50 | Kvm | Gradueringen er over | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 45.22 | 2261 | 3699.3879
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 2339.2 | 3827.3366
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 46.784 | 76.5467

## 20
REGNSKABS NUMMER |  |  | 20 | GIPS LOFT I SKINNESYSTEM.
|  | Dette regnskab er lavet efter | 2014 | overenskomsten.
Rum størrelse |  | 100 | Kvm | Gradueringen er over | 650 | kvm
| Gipsloft på skinnesystem med ét lag skinner og ét lag alm. gips. |  |  |  | 2014 |  | 2025
Kode | Tekst |  |  |  | Pris | I alt | Pris
070202D | Gipsplader t.o.m. 1200 x 2400 mm, t.o.m. 13 mm tykkelse |  |  |  | 45.22 | 4522 | 7398.7758
070209 | Fladetillæg, pr. stk. |  |  |  | 78.2 | 78.2 | 127.9488
| Totalt for denne type loft |  |  |  |  | 4600.2 | 7526.7245
| Kvardrat meter prisen |  |  |  |  | 46.002 | 75.2672

## Prislistetillæg
Dette ark må KUN opdateres via det selvstændige regneark "Prisliste tillæg"
Dog skal referancen ændres hvis ovennævnte regnearks placering ændres.
| Det aktuelle års tillæg | Samlet Prisliste tillæg
2014 | 1 | 1
2015 | 1.014 | 1.014
2016 | 1.019 | 1.0333
2017 | 1.018 | 1.0519
2018 | 1.019 | 1.0719
2019 | 1.021 | 1.0944
2020 | 1.021 | 1.1173
2021 | 1.021 | 1.1408
2022 | 1.021 | 1.1648
2023 | 1.04 | 1.2114
2024 | 1.039 | 1.2586
2025 | 1.3 | 1.6362
2026 | 0 | 0
2027 | 0 | 0
2028 | 0 | 0
2029 | 0 | 0
2030 | 0 | 0
2031 | 0 | 0
2032 | 0 | 0
2033 | 0 | 0
2034 | 0 | 0
2035 | 0 | 0
2036 | 0 | 0
2037 | 0 | 0
2038 | 0 | 0
2039 | 0 | 0
2040 | 0 | 0
2041 | 0 | 0
2042 | 0 | 0
2043 | 0 | 0
2044 | 0 | 0
2045 | 0 | 0
2046 | 0 | 0
2047 | 0 | 0
2048 | 0 | 0
2049 | 0 | 0
2050 | 0 | 0
2051 | 0 | 0
2052 | 0 | 0
2053 | 0 | 0
2054 | 0 | 0
2055 | 0 | 0
2056 | 0 | 0
2057 | 0 | 0
2058 | 0 | 0
2059 | 0 | 0
2060 | 0 | 0
2061 | 0 | 0
2062 | 0 | 0
2063 | 0 | 0
2064 | 0 | 0
2065 | 0 | 0
2066 | 0 | 0
2067 | 0 | 0
2068 | 0 | 0
2069 | 0 | 0
2070 | 0 | 0